## Prop-Preços-Lote 1
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
PROPOSTA DE PREÇOS
CARIMBO DA FIRMA
Contratação de serviços de locação de containers marítimos adaptados para atendimento do Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por empresa especializada, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência.
Sem ICMS
Item | Descrição | Referência | U.F. | Qtde | Unitário | Valor Anual
1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTAINER METÁLICO, DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER METÁLICO, MÓDULO HABITACIONAL, Unidade: UN Código do Item: 0761.001.0015 – ID SIGA 133473 Especificações Container: Containeres, novos ou seminovos, com no máximo 03 (três) anos de fabricação, em perfeito estado de conservação; acopláveis ou não, desmontáveis e içáveis, fabricados em aço galvanizado; com instalações elétricas embutidas; dotados de revestimento termo acústico, para permitir uma climatização ideal; atender às necessidades de espaço e layout, com medidas padrão para o módulo do tipo escritório com 6,00m de comprimento x 2,44m largura x 2,59m de altura (em relação à altura – pé-direito –, não será admitida atura inferior a 2,50m); os containeres deverão obedecer os padrões das normas regulamentadoras NR 18, NR 10, NR 5410; as estruturas deverão ser calculadas para resistir à ação do vento sem necessidade de ancoragens ao solo. Deverão possuir 12 (doze) tomadas elétricas 2P+T com aterramento de 127 V, sendo 02 (duas) de 220 Volts destinada a aparelhos de ares condicionados; 01 (uma) tomada telefônica; climatização por aparelho condicionador de ar modelo “Split”, capacidade refrigeração mínima de 18000 BTU/H, ciclo: frio, tensão 220v, com controle remoto, conforme planta; climatização por aparelho condicionador de ar modelo “Split”, capacidade refrigeração mínima de 12000 BTU/H, ciclo: frio, tensão 220v, com controle remoto, conforme planta; 04 portas de acesso; 01 porta holandesa; 05 janelas tipo basculhante; 02 pontos de iluminação; Incluindo mobilização, desmobilização e manutenção envolvendo pintura e reparos no decorrer da contratação; Observar as demais especificações na planta baixa em anexo. | UN | MÊS | 3 |  | 0
Valor da proposta por mês | [5 empty] | 0
Valor da proposta por ano | [5 empty] | 0
Observação: Por gentileza colocar no valor unitário, o preço referente ao custo de locação de 01 container